| - FASE PREANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La muestra corresponde al ciclo a evaluar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivos | Caducidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volumen |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento en condiciones adecuadas | Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra problema | Se encuentra en condiciones adecuadas de almacenamiento (refrigeración) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles anteriores al proceso de la muestra (una semana), están dentro de los valores establecidos | L1 g/dL | 5.5 - 6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | L2 g/dL | 11.8 - 13.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | L3 g/dL | 15.5 - 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| - FASE ANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento en condiciones adecuadas | Encendido adecuado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Background inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra bien homogenizada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad adecuada de muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos | L1 g/dL | 5.5 - 6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | L2 g/dL | 11.8 - 13.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | L3 g/dL | 15.5 - 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| - FASE POSTANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los resultados obtenidos son reportados correctamente obtenidos son reportados correctamente | Hemoglobina Valor: |  |  |  |  |  |  |  |
| Método del reporte adecuado | Método 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del químico que verifico los datos |  |  |  |  | Firma |  |  |  |