Objetivo:

Mantener en buen estado y funcionamiento el material que lo requiera para su utilizacion.

Aplicación:

Almacen y laboratorio.

Definiciones:

No aplica

Referencias:

No aplica

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista | - Checar el material e identificarlo para su mantenimiento. - Pintar el material, como gradillas, tripies, soportes universales. - Cambiar a los mecheros manguera de hule y sopletear. - Limpiar con dextran la ceramica de las parrillas, y cambiar el enchufe. - Las pinzas para bureta, reparar con partes recicladas de otras pinzas. - A los refrigerantes cambiar las mangueras de hule. - Guardar todo lo restaurado en su respectivo gabinete. | FINAL DEL SEMESTRE. |

Diagrama de relaciones:

- Aprobación:

| Generador COORDINADOR DE ALMACEN | APROBACION COORDINADOR DE ALMACEN |
| --- | --- |
| REVISION |  |