Objetivo: Realizar el proceso de la muestra correctamente

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico | 1.- Limpiar la mesa con desinfectante, encender el mechero. 2.-Tomar una alícuota de la muestra y vaciarla en un tubo de ensaye. 3.-Introducir una tira reactiva. 4.-Con un trozo de gasa quitar el exceso de orina, secar brevemente solo de la parte lateral de la tira. 5.-Interpretar resultados. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |