Objetivo:

Lograr la correcta disposición y recolección de los residuos peligrosos biologico-infecciosos por parte de los alumnos ayudantes en la Facultad de Ciencias Químicas.

Aplicación:

Área de laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas.

Definiciones:

Disposición: Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin.

Recolección: Reunir, juntar.

Referencias:

NOM-087-ECOL-SSA1-2002

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| 1.- Alumnos ayudantes 2.-Alumnos ayudantes 3.- Alumnos ayudantes 4.- Alumnos ayudantes 5.- Alumnos ayudantes 6.- Alumnos ayudantes 7.-Alumnos ayudantes 8.- Alumnos ayudantes 9.- Alumnos ayudantes 10.-Alumnos ayudantes 11.-Alumnos Ayudantes 12.-Alumnos ayudantes 13.-Alumnos ayudantes 14.-Alumnos ayudantes | 1.-Abrir el almacen. 2.- Colocarse el traje de seguridad (traje y zapatos especiales, guantes, lentes y cubrebocas) que se encuentra en el almacen de residuos. 3.-Tomar el carrito dispuesto para la recoleccion, ubicado en el almacen de residuos. 4.- Iniciar la recoleccion de los residuos de los laboratorios ubicados en el edificio principal de la Facultad de Ciencias Quimicas, continuando con los laboratorios ubicados en el patio de la misma. Realizar esta operacion 3 veces por semana. 5.-Tomar las bolsas cerradas y etiquetadas, asi como los recipientes etiquetados y depositarlos en el carrito. 6.-En caso de que las bolsas y los recipientes estén llenos mas del 80% de su capacidad o que estén los residuos en el recipiente o bolsa equivocada, dejarlos en donde se encontraban. 7.-Si no recolectaron esos recipientes o bolsas avisarle al maestro encargado de ese laboratorio para que transfiera los residuos de éstos. 8.- En caso de que ocurriera un daño al recipiente. (ver Instrucción de Trabajo). 9.- En caso de que ocurriera un derrame. (ver Procedimiento). 10.-Si recolectaron todos los residuos del laboratorio, llenar su bitacora. 11.-Llevar todos los residuos al Almacén de residuos ubicado en el patio de la Facultad de Ciencias Químicas. 12.-Colocar los recipientes de color rojo, los de color amarillo y las bolsas de color amarillo en el congelador; las bolsas de color rojo y los recipientes de color rojo de punzocortantes se disponen a la vista. 13.-Quitarse el traje y zapatos especiales, guantes, lentes y cubrebocas y dejarlos para su siguiente uso en el Almacén de residuos. 14.-Cerrar el Almacén de residuos. | 6.- IT-rpbi-001 8.- IT-RPBI-001 9.- P-RPBI-009 10.- anexo a: r-rpbi-002 |

Diagrama de flujo:

- Aprobación:

| RESPONSABLE DEL AREA MA.QBP. PILAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. | SECRETARIA ADMINISTRATIVA ING. ALFREDO URBINA vALENZUELA. |
| --- | --- |