Objetivo: Realizar un adecuado diferencial de la muestra de sangre venosa proporcionada de la especie animal, que nos permita corroborar con los resultados arrojados por el analizador hematológico, además, de  emitir un resultado definitivo y las sugerencias que se consideren pertinentes.

Aplicación: Área de Parasitología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Colocar una pequeña muestra de sangre sobre el portaobjetos, tratar de que la muestra no se extienda mucho. - Colocar el colorante de Wright sobre la muestra. - Dejar actuar durante unos minutos (5 a 10 minutos) - Colocar sobre el colorante de Wright la solución buffer y procurar homogeinizar la mezcla. - Dejar que actúe el buffer entre 3 a 6 minutos - Enjuagar el frotis con agua corriente. - Dejar secar a temperatura ambiente o papel absorbente - Observar al microscopio con los objetivos de 10X y 100X |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIóN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |