Objetivo: Determinar la efectividad de el sellador que proporciona el cliente

Aplicación: Área de Parasitología

Definiciones:

“No aplica”

Referencias:

“No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Incubar la muestra por 24 horas a 37°C - Colocar las costras en un porta objeto - Adicionar 1 gota de KOH al 10% - Colocar un cubre objeto - Dejar reposar por 10min - Observar al microscopio en el objetivo de 10X para la búsqueda de ácaros. - Anotar los resultados en la bitácora correspondiente |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |