Objetivo: Colocar  adecuadamente cada sensidisco , de tal manera que nos permita observar   el desarrollo de la bacteria o si el antimicrobiano omitió el crecimiento del microorganismo.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Quitar el botón de seguridad para colocar los sensidiscos. - Colocar en cada uno de los orificios del dispensor, los sensidiscos con antibiótico correspondiente. - Volver a colocar el botón de seguridad. - Situar el dispensor encima de la caja petri y sostenerlo firmemente. - Presionar el dispensor y realizar la descarga de los sensidiscos. - Retirar el dispensor de la caja. |  |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |