Objetivo: Realizar adecuadamente la técnica e identificar el genero y la especie del parásito responsable de los problemas gastrointestinales en el animal para posteriormente emitir los resultados obtenidos.

Aplicación: Área de parasitología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Eliminar el conservador de la muestra, si es que contiene. - Colocar la muestra en un vaso de precipitado. - Agregar 30 ml de solución salina saturada al 1:180 al vaso de precipitado que contiene la muestra. - Mezclar y homogeinizar la muestra en el vaso de precipitado con ayuda de un abatelenguas. - Colocar una gasa sobre el cedazo para posteriormente filtrar. - Filtrar la suspensión a través de un cedazo y recibir en una cápsula de porcelana limpia. - Colocar cuatro cubreobjetos flotando en la muestra filtrada. - Dejar reposar por 20 minutos. - Extraer los cubreobjetos con una pinzas de disección. - Colocar lo cubreobjetos sobre un portaobjetos, al cual ya se le ha colocado previamente una gota de yodo lugol. - Observar en al microscopio óptico en los objetivos 10X y 40X. | NOTAS: - Se usan los cubreobjetos con la finalidad de tener una mayor superficie de contacto. -De acuerdo al animal analizado, es indispensable tener en cuenta que cada especie animal tiene sus parásitos específicos |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |