Objetivo: Llevar acabo una correcta tinción con  azul de metileno para la observación de un frotis.

Aplicación: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de laboratorio | - Realizar un frotis con las condiciones de seguridad correspondientes. - Colocar una gota de solución salina en un porta-objetos. - Tomar una colonia de un agar con un asa de nicromio previamente esterilizada y colocar en el porta-objetos. - Fijar el frotis - Añadir una gota de azul de metileno y dejar por un espacio de 5 minutos. - Enjuagar con agua destilada el frotis. | I-PG-005 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |