Objetivo: Llevar a cabo el uso correcto de la incubadora.

Aplicación: Laboratorio de análisis clínicos veterinarios (todas las áreas).

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico del laboratorio. | - Usar equipo de seguridad personal. - Introducir material previamente etiquetado y tapado. - En caso de tubos utilizar gradillas. - En caso de cajas estribar un máximo de 5 cajas por paquete. - Cerrar la puerta (la puerta no debe permanecer abierta por lapsos prolongados). - Registrar el uso de la incubadora en bitácora indicada. - Registrar continuamente la temperatura y anotarla en bitácora. | i-pg-005 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |