l

Objetivo: Realizar la Prueba de California para la detección de mastitis subclínica, posteriormente efectuar el cultivo correspondiente e identificar macroscópica y metabólicamente al microorganismo aislado en los agares correspondientes.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Realizar la prueba de California a la muestra de leche, en caso de ser necesario. - Homogeinizar la muestra con un hisopo estéril y tomar una pequeña cantidad para realizar las tinciones correspondientes, así como para descargar la muestra en los distintos Agares. - Realizar a descarga iniciando en el medio enriquecido , posteriormente en el medio Selectivo y por ultimo en el medio Diferencial. - Realizar el estriado en forma inversa a la descarga. - Incubar los medios de cultivo durante 24 horas a 37oC. - Efectuar morfología macroscópicas y microscópica, además de las pruebas metabólicas necesarias. - Identificar el agente etiológico | I-PG-003 I-MB-043, I-MB-044 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |