Objetivo: Detección de Mastitis subclínica.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de Laboratorio | - Tomar 1 a 3 ml de leche en una pipeta serológica y posteriormente se vacían en la paleta de diagnóstico. - Agregar un volumen igual de detergente a la muestra de leche y se homogeiniza perfectamente. - Observar la presencia de viscosidad en un lapso de tiempo no mayor de un minuto. - Determinar el grado de viscosidad de la muestra interpretando con cruces de acuerdo a la tabla correspondiente. | anexo c : tabla 1 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |