Objetivo: Realizar el cultivo correspondiente e identificar macroscópica y microscópica y metabólicamente el género y la especie del microorganismo aislado.

Aplicación: Área de Microbiología

Definiciones:  “No aplica”

Referencias:  “No aplica”

| RESPONSABLE | INSTRUCCIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de laboratorio | - Hacer la descarga de la muestra en cada uno de los medios de cultivo, teniendo precaución de que ésta se realice primero en el Agar Sangre luego en Agar MacConkey y posteriormente en Agar Sal Manitol. - Seguido de la descarga, se procede a realizar el estriado de los cuatro cuadrantes y en forma consecutiva en cada uno de los medios, iniciándose este primero en los medios selectivos y diferenciales y posteriormente en el Agar sangre. - Incubar los medios en las condiciones de oxigenación y temperatura adecuadas. - Posteriormente se procede a realizar morfología microscópica y microscópica de cada uno de los Agares y realizar pruebas bioquímicas específicas para identificar el microorganismo. - Registrar los resultados en la bitácora correspondiente. | NOTA: Los tres diagnósticos tienen el mismo procedimiento; excepto el diagnóstico de ojos en el que posterior a la descarga de la muestra en los medios de cultivo correspondiente se procede a colocar la muestra en un medio de preenriquecimiento (Caldo nutritivo o Caldo de BHI) incubándose en condiciones de aerobiosis a 37oC por 24 horas. Si en el primer aislamiento se obtiene crecimiento, continuar con el paso 4 de la instrucción. De lo contrario se resiembra a partir del caldo de preenriquecimiento. |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |