Objetivo: Llevar acabo una correcta toma de muestra para el mantenimiento  de la calidad, evaluación e informe de un espécimen clínico.

Aplicación: Laboratorio de Análisis Clínicos Veterinarios

Definiciones: “No aplica”

Referencias: “No aplica”

| RESPONSABLE | OPERACIÓN | notas y referencias |
| --- | --- | --- |
| Técnico de laboratorio | - Tomar la muestra en las condiciones asépticas adecuadas y las condiciones de seguridad correspondientes. - Descartar el exceso de secreciones externas. - Obtener la secreción de la mucosa vaginal con un hisopo estéril no tóxico o con una pipeta. - Colocar la muestra en un medio de transporte. - Etiquetar la muestra. - Refrigerar 4°c | I-PG-005 P-PG-010 I-PG-013 |

- Aprobación:

| Generador EMPLEADO | APROBACIÓN RESPONSABLE DEL LABORATORIO |
| --- | --- |
| REVISIÓN |  |