Laboratorio de BIOLOGIA MOLECULAR

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     ____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__    _____

c. Iluminación:							_____     _____    __X__    _____

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__    _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      __X__    _____

f. Instalaciones:							_____	   _____    _____    __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				            	            _____     _____    _____        __X__

h Servicios de mantenimiento:				            ______    _____    _____       __X__

Laboratorio de HEMATOLOGIA Y QUIMICA CLINICA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      _____      __X__

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				            	            _____     _____     _____      __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____      _____       __X__

Laboratorio de INMUNOLOGIA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__     _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				            	            _____     _____     _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            ______    _____    _____       __X__

Laboratorio de MICROBIOLOGIA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     __X__       _____

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____       __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__     _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				             	 _____     _____    _____      __X__

h Servicios de mantenimiento:				            ______    _____    ____        __X__

Laboratorio de  MICOLOGIA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     __X__      _____

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    __X__      _____

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    _____    __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				                        _____     _____    _____         __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____        __X__

Laboratorio de PARASITOLOGIA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                          _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							 _____    _____     _____      __X__

c. Iluminación:							_____     _____     _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                        _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						            _____	  _____     _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				             	_____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____     _____    _____      __X__

Laboratorio de ANALISIS CLINICOS

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    _____       __X__

c. Iluminación:							_____     _____    _____       __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      _____      __X__

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____     _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    ____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				                        _____     _____    _____         __X__

h Servicios de mantenimiento:				            ______    _____    _____       __X__

Laboratorio de ANALISIS

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     ____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      ____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      ____      __X__

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	   _____    ____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				            	            _____     _____    _____        __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____        __X__

Laboratorio de LUIS PASTEUR

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____    __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      ____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      __X__      ____

f. Instalaciones:							_____	  _____    _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				              	_____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____         __X__

Laboratorio de BIOTECNOLOGIA 1, 2, 3 Y 4

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     __X__       _____

b. Ventilación:							_____    _____     __X__       _____

c. Iluminación:							_____     _____    __X__       _____

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____     _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	  _____      __X__   _____

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				            	            _____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____       __X__

Laboratorio de CÓMPUTO A, B, y C

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____      __X__     _____

c. Iluminación:							_____     _____     _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____     __X__      _____

f. Instalaciones:							_____	   _____    ____        __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				              	_____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____        __X__

Laboratorio de FISICA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      _____      __X__

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:							_____	  _____    _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares           amplios

g. Servicios requeridos:				            	             _____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				             _____    _____    _____       __X__

Laboratorio de QUIMICA APLICADA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____     __X__     _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares              amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____         __X__

Laboratorio de FÍSICOQUÍMICA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares           amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____    _____        __X__

Laboratorio de ANALISIS INSTRUMENTAL

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____   __X__       _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      __X__      ____

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares           amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				            _____    _____     _____       __X__

Laboratorio de QUIMICA ORGANICA

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____    __X__     _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares          amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				             _____    _____    _____       __X__

Laboratorio de QUIMICA ANALITICA “DR. ANZALDUA”

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:							_____     _____   __X__     _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares           amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____       __X__

h Servicios de mantenimiento:				              _____    _____    _____      __X__

Laboratorio de BIOTERIO

En cuanto a:

muy

escasas        escasas      regulares           amplias

a. Superficies: 	 				                         _____    _____     _____       __X__

b. Ventilación:						            _____     _____    __X__      _____

c. Iluminación:							_____     _____    _____      __X__

d. Condiciones de seguridad:				            _____    _____      __X__      _____

e. Reglamentaciones: 				                         _____    _____      _____      __X__

f. Instalaciones:						              _____  _____       _____      __X__

muy

escasos        escasos      regulares         amplios

g. Servicios requeridos:				                           ____     _____    _____      __X__

h Servicios de mantenimiento:				              _____    _____    _____      __X__