| ÁREA O BIBLIOTECA: |  | Fecha de Realización: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Concepto | Si | No |
| 1 | Todas las lámparas del edificio funcionan |  |  |
| 2 | La climatización funciona correctamente |  |  |
| 3 | Los sanitarios funcionan adecuadamente |  |  |
| 4 | Las ventanas tienen los vidrios en buen estado |  |  |
| 5 | Funciona correctamente el sistema de alarma de incendios |  |  |
| 6 | La pintura del edificio está en buen estado |  |  |
| 7 | Los cables de equipo de cómputo y eléctricos están en canaletas, cintillos o corbatas |  |  |
| 8 | Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y funcionan |  |  |
| 9 | Se cuenta con señalización para identificar áreas, salidas de emergencia, extintores y servicios. |  |  |
| 10 | Existe señalización donde hay contactos eléctricos |  |  |
| 11 | Existe libre acceso a las salidas de emergencia (puertas y escaleras) |  |  |
| 12 | La puerta de emergencia cuenta con alarma y ésta funciona correctamente |  |  |
| 13 | Las puertas de acceso funcionan correctamente |  |  |
| 14 | Se encuentran ordenadas y limpias las áreas de trabajo |  |  |
| 15 | Se cuenta con Filtro Sanitario en la Biblioteca |  |  |
| 16 | Se cuenta con tapete desinfectante, termómetro gel antibactrial en entrada de instalaciones |  |  |
| 17 | Cuenta con equipo de protección personal para personal en Filtro Sanitario |  |  |
| 18 | Están delimitadas las áreas para evitar acceso al acervo |  |  |
| 19 | Están señalizados los asientos alternados |  |  |
| 20 | El arco de seguridad funciona correctamente |  |  |
| 21 | La bodega está limpia y en orden |  |  |
| 22 | La recarga de los extintores está vigente |  |  |
| 23 | Otros (pisos, parquet, paredes, goteras, etc.) |  |  |
| No. | Observaciones (especificar la falla y el área) |  |  |
| Núm. | Acción | Fechas |  |
|  |  | Solicitud | Realización |
| Realizado por (Nombre y firma del responsable del recorrido): __________________________________ |  |  |  |

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN A INSTALACIONES

El llenado de este formato, se realizará trimestralmente y una vez lleno deberá enviarse a la Coordinación General del SUBA

INSTRUCCIONES:

COLUMNAS SI - NO: Deberá marcar con una "X" la columna que corresponda, dependiendo de si se cumple o no.

Núm.: Número que se localiza en el lado izquierdo del formato y que corresponde al concepto en el que se presenta fallo.

Acción: Qué se va a hacer para resolver el fallo.

Fecha Solicitud: Ésta corresponde a la que se realizó la solicitud de reparación a la instancia correspondiente.

Plan de acción para corregir situaciones indeseables

Fecha Realización: Ésta corresponde al día en que se efectuó la reparación de falla o desperfecto.

Realizado por: Nombre y firma del responsable del recorrido.

NOTA: Los campos que no se utilicen, deberán cancelarse con una diagonal o especificar con las siglas N/A (no aplica).

Revisar en las inmediaciones si existen y verificar condiciones de equipos (por personal de mantenimiento) plantas de luz, transformadores tanques estacionarios o de combustible.

Tabla de Revisiones y/o Modificaciones

| No. de Revisión | Descripción de la Revisión | Fecha de Revisión del Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Se modifica formato y se replantean las preguntas quedando 16 de un total de 63. | 09/08/2018 |
| 2 | Se agrega: -Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y funcionan. -Otros (pisos, parquet, paredes, goteras, etc.) | 13/11/2019 |
| 3 | Se agrega: -Se cuenta con tapete desinfectante, termómetro, gel antibacterial en entrada de instalaciones. -Cuenta con equipo de protección personal para personal en filtro sanitario. -Están delimitadas las áreas para evitar acceso al acervo. -Están señalizados los asientos alternados. -Tabla de revisiones y/o modificaciones. | 11/05/2021 |