| - FASE PREANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UROANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La muestra corresponde al ciclo a evaluar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizó material completamente limpio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiras Reactivas | Caducidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles anteriores al proceso de la muestra, están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL | CP 100-250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirrubina | CP ≥ Bajo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Cetonas | CP ≥ Trazas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravedad | CP 1.000-1.015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 1.010-1.025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sangre | CP-Mod- alto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | pH | CP ≥ 8.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 6.0-7.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteínas mg/dL | CP trazas 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Urobilinógeno mg/dL | CP ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 0.2-1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitritos | CP Positivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Leucocitos | CP trazas-mod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
| - FASE ANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento en condiciones adecuadas | Mantenimiento diario |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra bien homogenizada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se depositó la muestra de forma adecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se introdujo la tira al equipo en el tiempo adecuado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL | CP 100-250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirrubina | CP ≥ Bajo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Cetonas | CP ≥ Trazas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravedad | CP 1.000-1.015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 1.010-1.025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sangre | CP-Mod- alto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | pH | CP ≥ 8.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 6.0-7.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteínas mg/dL | CP trazas 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Urobilinógeno mg/dL | CP ≥ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN 0.2-1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitritos | CP Positivo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
|  | Leucocitos | CP trazas-mod |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CN Negativo |  |  |  |  |  |  |
| - FASE POSTANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los resultados obtenidos son reportados correctamente obtenidos son reportados correctamente | Glucosa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirrubina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cetonas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravedad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sangre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteínas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urobilinógeno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitritos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leucocitos |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del químico que verifico los datos verifico los datos0 |  |  |  |  | Firma |  |  |  |

| - FASE PREANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUESTRA DE COPROPARASITOSCÓPICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La muestra corresponde al ciclo a evaluar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material limpio y estéril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivos | Caducidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparación adecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo en condiciones adecuadas | Mantenimiento del microscopio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de envió de recepción de las muestras | Fecha envió: Fecha que inicia el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha que inicia el análisis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FASE ANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra se homogenizo correctamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad adecuada de muestra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizó material visual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizó material de referencia (coprario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpretación correcta del químico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FASE POSTANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los resultados obtenidos son reportados correctamente obtenidos son reportados correctamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del químico que verifico los datos |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |