- FASE PREANALITICA

| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La muestra corresponde al ciclo a evaluar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La muestra liofilizada se preparó correctamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivos | Caducidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volumen |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles anteriores al proceso de la muestra (una semana), están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL | PCCC1 86-116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 204-276 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urea mg/dL | PCCC1 32.9-44.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 100-136 |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinina mg/dL | PCCC1 3.07-4.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 0.86-1.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac. Úrico mg/dL | PCCC1 4.16-5.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 8.6-11.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Colesterol mg/dL | PCCC1 82.3-111.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 145-199 |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicéridos mg/dL | PCCC1 94-124 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 174-234 |  |  |  |  |  |  |
|  | HdL mg/dL | PCCC1 24.9-40.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 46.8-76.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | AST U/L | PCCC1 37.7-54.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 115-169 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT U/L | PCCC1 37.6-53.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 102-144 |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Directa mg/dL | PCCC1 0.746-1.220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 1.80-2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Total mg/dL | PCCC1 0.84-1.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 3.16-4.54 |  |  |  |  |  |  |
| La calibración está dentro de los valores del factor establecido | Glucosa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urea |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac. Úrico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colesterol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicéridos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HdL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AST |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Directa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Total |  |  |  |  |  |  |  |

- FASE ANALITICA

| Instrumento en condiciones adecuadas | Mantenimiento diario |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Botellón con nivel de agua adecuado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotómetro calibrado |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestra bien homogenizada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo adecuado de hidratación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL | PCCC1 86-116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 204-276 |  |  |  |  |  |  |
|  | Urea mg/dL | PCCC1 32.9-44.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 100-136 |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinina mg/dL | PCCC1 3.07-4.45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 0.86-1.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac. Úrico mg/dL | PCCC1 4.16-5.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 8.6-11.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Colesterol mg/dL | PCCC1 82.3-111.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 145-199 |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicéridos mg/dL | PCCC1 94-124 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 174-234 |  |  |  |  |  |  |
|  | HdL mg/dL | PCCC1 24.9-40.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 46.8-76.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | AST U/L | PCCC1 37.7-54.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 115-169 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT U/L | PCCC1 37.6-53.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 102-144 |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Directa mg/dL | PCCC1 0.746-1.220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 1.80-2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Total mg/dL | PCCC1 0.84-1.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCCC2 3.16-4.54 |  |  |  |  |  |  |

- FASE POSTANALITICA

| Los resultados obtenidos son reportados correctamente | Glucosa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urea |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinina |  |  |  |  |  |  |
|  | Ac. Úrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Colesterol |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicéridos |  |  |  |  |  |  |
|  | HdL |  |  |  |  |  |  |
|  | AST |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Directa |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Total |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del químico que verifico los datos |  |  |  | Firma |  |  |  |